ELENCO LOTTI :
Materiale di consumo per U.O. Urologia S.O. Tropea.

LOTTO NR. 1
SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA MALECOT, COMPOSTO                10 pz. x misura
DA AGO 22 G TIPO CHIBA, AGO 18 FR. 20 cm. A PUNTA 
PIRAMIDALE, GUIDA J TEFLONATA 0.38  80 CM., DILATATORI
FASCIALI PROGRESSIVI, SISTEMA DI RITENZIONE
A Malecot FR.  8 lunghezza 30 cm.
B Malecot FR. 10 lunghezza 30 cm.
C Malecot FR. 12 lunghezza 30 cm.
D Malecot FR. 14 lunghezza 30 cm.

LOTTO NR. 2
SET SOSTITUZIONE PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA                               10 pz. x misura
MALECOT COMPOSTO DA MALECOT, STILETTO E DISCO DI
RITENZIONE
A FR.  8
B FR. 10
C FR. 12
D FR. 14

LOTTO NR. 3
SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIG-TAIL, COMPOSTO                   10 pz. x misura
DA AGO 22 G TIPO CHIBA, AGO 18 FR. 20 cm. A PUNTA 
PIRAMIDALE, GUIDA J TEFLONATA 0.38  80 cm., DILATATORI
FASCIALI PROGRESSIVI, SISTEMA DI RITENZIONE,
A pigtail fr.   6 lunghezza 15 cm.
B pigtaìl fr.   8 lunghezza 30 cm.
C pigtail fr. 10 lunghezza 30cm.
D pigtail fr. 12 lunghezza 30 cm.

LOTTO NR. 4
	Ago di Chiba 18G, con punta ecogena, lunghezza almeno 20 cm                                         40 pz.

LOTTO NR.5
Set stent ureterale doppio pigtail in materiale termosensibile aperto in                     30 pz. x misura
punta, biocompatibile fino a 12 mesi, interamente rivestito di Eparina 
sia all’interno che all’esterno per impianti a lungo termine, guida teflonata,
posizionatore stent in vinile radiolucente con punta radiopaca 1ungoo 50 cm.; diametro:
Fr. 5 lunghezza 26 cm.
Fr. 6 lunghezza 26 cm.
Fr. 7 lunghezza 26 cm.

LOTTO NR.6
Cateteri vescicali semirigidi non autostatici ad una via a curvatura                           30 pz. x misura
tipo mercièr punta chiusa con due fori ad asola per lavaggio vescicale.
Calibro Ch 18
Calibro Ch 20
Calibro Ch 22
Calibro Ch 24

LOTTO NR. 7
Cateteri a palloncino (30 ml) a tre vie in silicone 100% punta aperta,                       30 pz. x misura
e punta chiusa con due fori ad asola	               
Calibro Ch 18
Calibro Ch 20
Calibro Ch 22
Calibro Ch 24

LOTTO NR. 8
Catetere Ureterale punta curva olivare cm 70                                                              20 pz.x misura
Calibro ch 3; 
Calibro ch 4;
Calibro ch 5                                                                                                         

LOTTO NR.9
Cateteri a palloncino (3-5 ml) a due vie in silicone 100% versione                            30 pz.x misura
punta chiusa con due fori ad asola	    
Calibro Ch 10
Calibro Ch 12
Calibro Ch 14
Calibro Ch 16
Calibro Ch 18
Calibro Ch 20
Calibro Ch 22
Calibro Ch 24

LOTTO NR. 10
Catetere ureterale a punta aperta, sterile, radiopaco, con punta	 10 pz mis.       
flessibilissima da 1 cm.,	                
graduazione in cm. lungh. cm. 70, raccordo LL separato
a Calibro Ch 4	        20 pz
b Calibro Ch 5	        50 pz
c Calibro Ch 6	        50 pz

LOTTO NR. 11
Catetere di Kumpe con accesso a guida .038; calibro 5 fr., lunghezza 65 cm:                            5 pz. 

LOTTO NR. 12
Filo guida in nitinol doppia punta flessibile, idrofilica per tutta la	        30 pz lunghezza tranne per la parte prossimale non idrofilica (ultimi 25 cm)
punta in platino manico di controllo, guaina esterna in poliuretano 
contrassegnata da markers con incremento di 5 cm., diametro .035 e .038 inch.
1unghezza 145 cm

LOTTO NR. 13
Filo guida in nitinol punta dritta e angolata, tipo stiff, idrofilica per tutta la                             20 pz.
lunghezza, punta in platino manico di controllo, guaina esterna in poliuretano,
 punta flessibile 8 cm diametro .035 e .038 inch, lunghezza 145 cm.
LOTTO NR. 14
Filo guida in nitinol punta dritta e angolata,nella versione standard e stiff,                              20 pz.
 idrofilica per tutta la lunghezza,punta flessibile 3 cm. , diametro .035 e
.038 inch, lunghezza 150cm

LOTTO NR. 15
Filo guida idrofilico in nitinol stiff e standard, corpo esterno in poliuretano,                            10 pz
estremità entrambe flessibili per 3 cm., una estremità punta dritta e l’altra punta angolata,    
diametri .035, .038, lunghezza 150 cm;

LOTTO NR. 16
Filo guida ad anima fissa in acciaio inossidabile rivestita in PTFE, a punta                            10 pz..
dritta, versione standard, punta flessibile 3 cm,, diametro .035 e .038 inch,
 lunghezza 145 cm.

LOTTO NR. 17
Filo guida di Amplatz, versione stiff e extrastiff, punta flessibile 8 cm.                                     5 pz. 
diametro .035 e .038 inch, lunghezza 145 cm.

LOTTO NR. 18
Cateteri per dilatazione ureterale a palloncino con punta Tieman,                                              3 pz. 
lunghezza catetere 29 cm., gonfiabili fino a 6 atm.  Kit comprensivo di catetere,
siringa di gonfiaggio palloncino.
Lunghezza 18 cm.. Ch 9

LOTTO NR. 19
Ansa da taglio per TUR per resettore Storz in dotazione sala                                                    40 pz 
Operatoria  ch 26 monouso attacco singolo.

LOTTO NR. 20
Ansa da taglio per TUR per resettore Storz in dotazione sala                                                   40 pz.
operatoria ch 24 bipolare monouso attacco singolo

LOTTO NR. 21
Elettrodo a palla monopolare, monouso, diametro 5mm attacco per                                        20 pz.
elettroresettore Storz ch 26.

LOTTO NR. 22
Elettrodo a palla diametro 3 mm attacco singolo monouso sterile                                            20 pz.
per elettroresettore Storz ch 26

LOTTO NR. 23
Set di raccolta del liquido di scarico per TUR con agganci al collo                                         100 pz 
dell’operatore con filtro rimovibile e tubo di scarico modellabile 
confezione monouso.